光学平台安装流程规范

- 必须带以下工具、

- 卷尺

- 激光测距仪（带水平）

- 电子倾角仪

- 安装扳手整套

- 开箱工具

- 清洁布

- 黑色补漆笔

- 防锈喷剂一瓶

- 安装说明书一本

- 使用注意说明书一本

- 安装流程和注意事项

- 先问清楚客户安装场地具体情况（楼层、电梯、拐弯角度等），制定合适的安装方案

- 必须注意安全、安全放在第一位

- 和客户确定安装摆放位置、清理安装场地防止会场和杂物影响平台安装

- 先搬运和安装和支撑腿，再把台面安装到支撑腿上

- 用卷尺调节四个腿到台面板的位置保证平台在腿的中央位置、

- 再激光测距仪或卷尺调整平台到墙面的位置和直线水平，保证平台放置和房间墙面平行、保证协调美观

- 调节水平面

- 武汉华天科远光电有限公司